	보도자료 2023.2.14.(화)부터	소방홍보팀장	유영민	249-5335
		언론홍보담당	김진욱	249-5336
강원소방, 도내 건축공사장 무허가위험물 7개소 적발 -도내 대형 공사장 18개소 중 불량 39% 7개소 적발, 위험요인 여전-
☆ 문의처 : 소방본부 안전기술팀 최정인(☎ 033-249–5333)

〇 강원도소방본부(본부장 직무대리 이동학)는 지난 2월 9일부터 10일까지 도내 주요 건축공사장에 대한 무허가위험물 불시단속을 실시하여 7개소 12건의 불량사항을 적발했다고 밝혔다.

〇 건축공사장에서 무허가 위험물을 저장 취급할 경우 화재와 폭발사고의 발생 가능성이 높음에 따라, 이에 대한 위험요인을 사전에 차단하고 안전관리를 강화하고자 도내 연면적 1만제곱미터 이상 건축공사장 중 18개소에 대해 불시 점검했다.

〇 조사결과 점검대상 18개소 중 무려 39%인 7개소에서 위험물을 임시 저장 및 취급을 하면서 신고를 않는 등 위반사항이 적발됨에 따라 지속적인 관리가 필요한 것으로 나타났다.

▸위험물 임시 저장 및 취급 미신고 3건 : 과태료 처분

▸소량위험물 저장 또는 취급 기준 위반 4건 : 과태료 처분

▸위험물 표지 및 게시판 미설치 등 5건 : 시정명령

〇 소방본부는 불량사항에 대해 위험물 예방행정 처리규정 제13조 결과조치에 따라 과태료 및 행정명령 처분하고, 기한 내 보완될 수 있도록 했다.

〇 용석진 예방안전과장은“향후 위반사항에 대한 관리를 철저히 하고, 지속적인 예방행정으로 대형 건축공사장의 안전관리에 철저를 기하겠다.”고 밝혔다.

《관련자료1》단속결과

조치결과	합 계	위반내역	적용법규(위반법규)
과태료	3	위험물 임시 저장 및 취급 미신고	법 제39조 제1항 제1호 (동 법 제5조 제2항 제1호)
	4	소량위험물의 저장·취급 기준 위반	도 조례 제9조 제1항 제2호 (동 조례 제3조 제12호,20호)
시정명령	5	1. 위험물 표지 및 게시판 설치 2. 보유공지(2M) 미확보	도 조례 제9조 제1항 제2호 (동 조례 제3조 제12호,20호)

《관련자료2》  단속현장 모습